**Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č.1**

**veřejná zakázka:**  **Zpracování Generelu a koncepce veřejného osvětlení Statutárního města Teplice**

**Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE**

**Dotaz uchazeče ze dne 15.10.2019:**

**Dotaz 1:**

Zadavatel požaduje pasport všech přechodů v obci, jejich lokalizace a typologie včetně informace o doplňkovém osvětlení chodců na přechodu.

Prosíme o odhadovaný počet přechodů? Žádáme o vysvětlení zdali v rámci pasportu přechodů požadujete i fotodokumentaci?

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel má přechody pro chodce dle výše uvedeného specifikované rovněž v pasportu veřejného osvětlení v počtu cca 90 přechodů (176 svítidel). Pro orientaci přikládáme hlavičku tabulky.**

 **Fotodokumentaci přechodů pro chodce nepožadujeme.**

**Dotaz 2:**

Zadavatel požaduje analýzu veřejných prostranství z pohledu mechanické bezpečnosti nosných konstrukci na veřejných prostranstvích.

Prosíme o detailní vysvětlení, jakým způsobem analýzu požadujete (jakou metodu)? Dále prosím o vysvětlení, které prostory považujete za veřejné prostranství (o jaké stožáry se přesně jedná, o jaké množství?

**Odpověď zadavatele:**

**Veřejným prostranstvím jsou myšlena všechny nasvícené lokality na území a ve vlastnictví Statutárního města Teplice, jedná se o všechny stožáry veřejného osvětlení ve vlastnictví Statutárního města Teplice. Jedná se o možnost doplnění dalších přídavných a pomocných prvků na stožáry VO, jako např. květináče, slavnostní a vánoční osvětlení, bezpečnostní kamerový systém, reklamní tabule a pod. Zadavatel předá podklady pro analýzu ( typ stožáru , případně jeho výrobce) a způsob analýzy si zvolí dodavatel sám.**

Zpracoval z pověření zadavatele: Radomír Panchartek, referent odboru dopravy, 17.10.2019