specifikace dodávky

| Název veřejné zakázky | Vybavení cukrárny Hlinka |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009371 |

| Vybavení | Počet kusů | Specifikace vybavení |
| --- | --- | --- |
| Duo Lift Sequential – laser k omlazení a zpevnění pleti | 1 ks | Možná nastavitelnost alespoň 10 programů; samostatně stojí přístroj s vlastní podstavou; kolečka pro jednoduchou manipulaci s přístrojem; dodávka včetně minimálně 1 ks ultrazvukové sondy a 1 ks tripolární sondy |
| Kosmetická multifunkční věž | 2 ks | Obsah přístroje minimálně: ultrazvuk na obličeji, ultrazvuk na tělo, galvanizace katodová (stimulující), galvanizace - anodová (uklidňující), napařovač – ozonotherapy, lupy lampa-5 dioptrií, vyhřívání ručníků, teplá z hlavice, studená hlavice; součástí dodávky je vozík; galvanické proudy: 50/60 Hz, výkon pro proudy do 20 W |
| Tlakové kalhoty Lymfoven | 1 ks | Přístroj obsahuje 2x12 komor; možnost programování s časovačem; možnost nastavení rychlosti postupu tlakové vlny; dodávka včetně návleku na dolní končetiny |
| Kosmetický stolek se šuplíky | 3 ks | Minimální počet tří zásuvek ve vodicích lištách z pevného materiálu; otáčivá gumová kolečka pro jednoduchý pohyb stolku; výška od 70 cm |
| Kosmetický stolek s policemi | 3 ks | Minimální počet pěti zásuvek; otáčivá gumová kolečka pro jednoduchý pohyb stolku; výška od 70 cm |
| Infračervená lampa | 2 ks | Volitelné nastavení úrovně záření a teploty světla; dodávka musí obsahovat také stojan; barva světla 3 000 – 6 000 K; výkon do 60 W |
| Lampa stolní manikurní | 2 ks | Stabilní rameno; lampa s lupou; LED dioda pro vyšší a teplejší svítivost |
| Lymfodrenážní přístroj | 1 ks | Šesti komorový systém vzduchovým polštářků; minimálně 5 volitelných programů; spotřeba energie do 30 W; nastavitelný časovač: 0 - 90 minut; užitečný tlak: 30 - 240 mmHg (+/-10 %); dodávka musí obsahovat také bederní pás, rukáv a pár nohavic |
| Ultrazvuková špachtle | 2 ks | Dvoufunkční (peeling, sonoforéza); výkon do 5 W; do 30 kHz |
| Kosmetické lehátko | 2 ks | Elektrické ovládání opěru nohou, opěru zad a výšky; povrch snadno omyvatelný; loketní opěrky; otvor v opěrce hlavy pro umožnění výkonu masáže; výška minimálně 65 cm; napětí do 250 V; výkon do 220 W |
| Pedikurní vanička | 2 ks | Nastavení teplé i studené vody; hydromasážní trysky |
| Kosmetická židle | 4 ks | Pneumatické nastavení výšky; otočné sedadlo; kovová základna |
| Ultrazvukový čistič nástrojů | 2 ks | Vysokofrekvenční čištění; materiál nerezová ocel; kapacita od 5000 ml; ultrazvuk 180 - 200 W; frekvence 40 Hz; pracovní doba do 30 minut; výkon topení do 200 W; regulace teploty do 800 C |
| Termoterapeutický přístroj | 1 ks | Přístroj s vyhřívací tepelnou dekou s infračervenými tepelnými účinky; časovač horní a dolní části těla samostatně; elektrické napětí 220 V; výkon do 650 W; síťová frekvence 50 Hz |
| Napařovač - Vapozon | 2 ks | Obsah sestavy: přístroj s tryskou, pětiramenná základna na gumových kolečkách; délka trysky od 47 cm; minimální výška stativu 60 cm; napětí 220 V / 50-60 Hz; výkon 800 W |